Dachhaube BV

Ausschreibungstext

Dachhaube für Außenluftansaugung oder Fortluftführung zum Einbau in Schrägdächern mit Dachneigungen von > 45°. Öffnungsabdeckung mit Lamellen aus verzinktem Stahlblech und hintergebautem Drahtgewebe. Mit innenliegendem Regenauffangelement aus Aluminium, Qualität EN AW-5754 H12/H22 (AlMg3) zur Ableitung des Wassers auf das Dach. Rahmen aus verzinktem Stahlblech und pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl sowie einer Bleiummantelung.

Fabrikat SMITSAIR Typ BV