Dachrand DOS

Ausschreibungstext

Dachrand als Montagesockel zum Einbau von Dachhauben oder Lüfter. Gehäuse bestehend aus Stahlblech verzinkt oder aus Aluminium, Qualität EN AW-5754 H12/H22 (AlMg3) und pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl oder aus Edelstahl 1.4301. Der Dachrand kann gegen Mehrpreis auch mit Glaswolle isoliert werden.

Fabrikat SMITSAIR Typ DOS