Tropfenfänger DV

Ausschreibungstext

Tropfenfänger bestehend aus Aluminium, Qualität EN AW-5754 H12/H22 (AlMg3) oder Edelstahl 1.4301 zum Einbau hinter Wetterschutzgitter oder zum Kanaleinbau.

Fabrikat SMITSAIR Typ DV