durchstichsicheres Gitter DVA

Ausschreibungstext

Durchstichsichere Gitter  mit Schutzart IP4X nach IEC 6052 hergestellt aus Aluminium, Qualität EN AW-5754 H12/H22 (AlMg3) und pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Die Gitter sind regendicht Klasse A nach EN 13030 und  einbruchhemmend Klasse II nach NEN 5096.

Fabrikat: SMITSAIR Typ DVA