schalldämpfendes Wetterschutzgitter GDBV

Ausschreibungstext

Die schalldämpfenden Wetterschutzgitter mit Lamellen und Rahmen und Rahmen aus verzinktem Stahlblech. Die schalldämmenden Lamellen sind mit Glaswolle mit Vliesabdeckung befüllt. Durch ihre Lamellenbauform sind die Gitter regenabweisend. Mit hintergebautem Drahtgewebe.

Die Schalldämmenden Wetterschutzgitter sind zu dem aus Aluminium, Qualität EN AW-5754 H12/H22 (AlMg3) und pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl oder aus Edelstahl 1.4301 erhältlich.

Fabrikat SMITSAIR Typ GDBV