Schachthaube SK

Ausschreibungstext

Schachthaube zur regenabweisende Abdeckung von Dachöffnungen. Gehäuse, obere Öffnungsabdeckung, Regenwasser-Auffangtrichter mit Überlaufsicherung und Entwässerungsrohr und Schmutzfangrost aus verzinktem Stahlblech. Die Schachthaube ist wahlweise auch aus Aluminium, Qualität EN AW-5754 H12/H22 (AlMg3) und pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl oder aus Edelstahl 1.4301 lieferbar.

Fabrikat SMITSAIR Typ SK