Wetterschutzgitter ALA-R

Ausschreibungstexte

Wetterschutzgitter Typ ALA-R in runder Ausführung, bestehend aus L-förmig profiliertem Rahmen und waagerechten, feststehenden, regenabweisenden Lamellen, Abstand 50 mm, mit Befestigungslöcher und rückseitig angebautem Vogelschutzgitter aus Lochblech 8×8 verzinkt.

Hergestellt aus:

-	Stahlblech verzinkt (Standard)

-	Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) pulverlackiert im Farbton sandsilber (gegen Mehrpreis)

-	Aluminium lackiert RAL 9006 (weißaluminium) (gegen Mehrpreis), nicht in Aluminium eloxiert möglich

Fabrikat: SCHAKO Typ ALA-R