Rejilla de toma de aire exterior ALA-R

Textos de especificación

Rejilla de toma de aire exterior ALA-R en ejecución circular, compuesta por marco perfilado en forma de L y lamas horizontales, fijas e hidrófugas, distancia 50 mm, con agujeros de fijación y reja de protección contra pájaros adosada en la cara posterior (fabricada en chapa perforada, 8 x 8 mm).

Fabricado en:

-	Chapa de acero galvanizado (estándar)

-	Acero inoxidable 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) revestido al polvo en color plata arena (con coste adicional)

-	Aluminio lacado en RAL 9006 (blanco) (con coste adicional), no es possible la ejecución en aluminio anodizado

Modelo: SCHAKO tipo ALA-R