Grille pare-pluie type ALA-R

Textes de soumission

Grille pare-pluie de type ALA-R en forme ronde, constituée d'un cadre profilé en forme de L et d'ailettes horizontales, fixes et protégeant contre la pluie, écartement 50 mm, avec trous de fixation et grille de protection contre les oiseaux en tôle perforée galvanisée, 8 × 8 mm montée à l'arrière.

En :

-	Tôle d'acier galvanisée (standard)

-	Acier inoxydable 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) thermolaqué par poudre en couleur argent sablé (moyennant supplément)

-	Aluminium thermolaqué RAL 9006 (gris métallisé) (moyennant supplément), la version en aluminium anodisé n'est pas disponible

Modèle : SCHAKO, type ALA-R