Wetterschutzgitter ALA-SO

Ausschreibungstexte

Außenluftansauggitter Typ ALA-SO speziell für kleine Baugrößen mit feststehenden, regenabweisenden Lamellen und hintergebautem Maschendraht. Rahmen und Lamellen aus Aluminiumprofilen, naturfarben eloxiert (E6/EV1). Mit Maschendrahtgitter aus  verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ ALA-SO

Zubehör:

- Einbaurahmen (-E1) aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, gelocht (ungelocht bei Vorablieferung)