Rejilla de toma de aire exterior ALA-SO

Textos de especificación

Rejilla de toma de aire exterior ALA-SO, especialmente indicada para alturas menores de construcción, con marco de perfil de aluminio y lamas fijas e hidrófugas con tela metálica posterior. Marco y lamas de perfiles de aluminio, anodizado en color natural (E6/EV1). Con tela metálica fabricada en chapa de acero galvanizado.

Modelo: SCHAKO tipo ALA-SO

Accesorios:

-	Marco de montaje (-E1) de chapa de acero electrogalvanizado, perforado (sin perforaciones si se suministra de antemano)