Buitenluchtrooster ALA-SO

Aanbestedingsteksten

Buitenluchtaanzuigrooster van het type ALA-SO speciaal voor kleine bouwafmetingen met vaste, regenwerende lamellen en achtergebouwd draadgaas. Armatuur en lamellen uit aluminium profielen, geanodiseerd natuurlijke tint (E6/EV1). Met draadgaasrooster uit verzinkt plaatstaal.

Fabrikant: SCHAKO type ALA-SO

Toebehoren:

-	Inbouwarmatuur  (-E1)  uit  elektrolytisch  verzinkt  plaatstaal, geperforeerd (ongeperforeerd bij levering vooraf)