Grille pare-pluie type ALA-SO

Textes de soumission

La grille pare-pluie de type ALA-SO est spécialement conçue pour les petits modèles avec des ailettes fixes protégeant contre la pluie et des treillis montés à l'arrière. Cadre et ailettes en profilé d'aluminium anodisé, couleur naturelle (E6/EV1). Avec treillis en acier en tôle d'acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO, type ALA-SO

Accessoires :

-Cadre de montage (-E1), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, perforé (non perforé en cas de livraison à l'avance)