Wetterschutzgitter ALA

Ausschreibungstexte

Wetterschutzgitter  Typ  ALA  speziell  für  kleine  Baugrößen  mit feststehenden,  regenabweisenden  Lamellen  und  hintergebautem Maschendraht.

Rahmen  und  Lamellen  aus  verzinktem  Stahlblech.  Mit  Maschendrahtgitter aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ ALA

Zubehör:

- Einbaurahmen (-ER) aus Winkelstahl grundiert, gelocht (ungelocht bei Vorablieferung)