Buitenluchtrooster ALA

Aanbestedingsteksten

Buitenluchtrooster van het type ALA speciaal voor kleine bouwafmetingen met vaste, regenwerende lamellen en achtergebouwd draadgaas.

Frame en lamellen uit verzinkt plaatstaal. Met draadgaasrooster uit verzinkt plaatstaal.

Product: SCHAKO type ALA

Toebehoren:

-	inbouwframe (-ER) uit gegrond hoekstaal, geperforeerd (ongeperforeerd bij levering vooraf)