Wetterschutzgitter ALAR

Ausschreibungstexte

Wetterschutzgitter Typ ALAR-... in runder Ausführung, bestehend aus L-förmig profiliertem Rahmen und waagerechten, feststehenden, regenabweisenden Lamellen, Abstand 50 mm, mit Befestigungslöcher und rückseitig angebautem Vogelschutzgitter aus Lochblech 8×8 verzinkt.

Fabrikat: SCHAKO Typ ALAR-...

Abmessungen:

-	Nennweite (-xxx) Standard

200 - 224 - 250 - 280 -315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 (in mm, immer 3-stellig)

Keine Sondergrößen möglich!

Material (Rahmen und Lamellen) und Lackierung

-	aus Stahlblech verzinkt (-SV, Standard)

- ohne Lackierung (-0000, Standard)

- lackiert in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig)

-	aus Edelstahl 1.4301 (-V2)

- unbehandelt, ohne Lackierung (-0000, Standard)

- lackiert in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig)

- lackiert im Farbton sandsilber (-SAND)

-	aus Edelstahl 1.4571 (-V4)

- unbehandelt, ohne Lackierung (-0000, Standard)

- lackiert in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig)

- lackiert im Farbton sandsilber (-SAND)

-	aus Aluminium (-AL)

- unbehandelt, ohne Lackierung (-0000, Standard)

- lackiert in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig)

- naturfarben eloxiert (-9006)

Vogelschutzgitter

-	Lochblech 8×8 aus Stahlblech verzinkt