Rejilla de toma de aire exterior ALAR

Textos de especificación

Rejilla de toma de aire exterior ALAR en ejecución circular, compuesta por marco perfilado en forma de L y lamas vierteaguas horizontales y fijas, distancia 50 mm, con agujeros de fijación y rejilla antipájaros de chapa perforada y galvanizada, 8x8 mm, adosada en la parte posterior.

Modelo: SCHAKO tipo ALAR-...

Dimensiones:

-	Diámetro nominal (-xxx)

200 - 224 - 250 - 280 -315 -355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 – 900 (en mm, siempre de 		3 cifras)

No hay tamaños especiales!

Material (marco y lamas) y barniz

-	de chapa de acero galvanizado (-SV, estándar)

- sin barniz (-0000; no disponible para -SB)

-	de chapa de acero lacado (-SB)

- pintada de un color RAL de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 cifras) (no disponible para -SV)

-	de acero inoxidable 1.4301 (-V2)

- sin tratar, sin barniz (-0000; de serie con -V2)

- pintada de un color RAL de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 cifras)

- pintada de color plata arena (-SAND)

-	de acero inoxidable 1.4571 (-V4)

- sin tratar, sin barniz (-0000; de serie con -V4)

- pintada de un color RAL de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 cifras)

- pintada de color plata arena (-SAND)

-	de aluminio (-AL)

- sin tratar, sin barniz (-0000; de serie con -AL)

- pintada de color RAL 9006 aluminio blanco (-9006; solo disponible para -AL)

- pintada de un color RAL de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 cifras)

Rejilla antipájaros

-	Chapa perforada 8×8 mm de acero galvanizado