Griglia di presa aria esterna ALAS-F 125

Testi per capitolato

Griglia di presa aria esterna tipo ALAS-F 125 per il montaggio in facciate, con deflettori fissi antipioggia e rete antivolatile montata sul retro.

Deflettori in lamiera d'acciaio zincato, alluminio naturale, alluminio anodizzato naturale (E6/EV1) o in acciaio inox 1.4301 (V2A), verniciato in colorazione grigio sabbia.  Con profilo di supporto e rete in lamiera d'acciaio zincato.

Marca: SCHAKO Tipo ALAS-F 125

Accessori:

-	lamiera di copertura

-	Angolare (-ES) 600/600 mm.