Wetterschutzgitter ALAS-F 125

Ausschreibungstexte

Wetterschutzgitter Typ ALAS-F 125 speziell für Fassadeneinbau mit  feststehenden,  regenabweisenden Lamellen  und  hintergebautem Maschendraht.

Lamellen aus verzinktem Stahlblech, Aluminium roh, Aluminium  naturfarben  eloxiert  (E6/EV1)  oder  aus  Edelstahl  1.4301 (V2A),  lackiert  im  Farbton  Sandsilber.  Mit  Tragprofil  und  Maschendraht aus Stahlblech verzinkt.

Fabrikat: SCHAKO Typ ALAS-F 125

Zubehör:

- Abdeckblech

- Eckstück (-ES), 600 / 600 mm.