Buitenluchtrooster ALAS-P

Aanbestedingsteksten

Combinatie buitenluchtrooster en jaloezieklep, bestaand uit Z-vormig geprofileerd frame met bevesigingsgaten, horizontaal, waterafstotende lamellen uit verzinkt plaatstaal, afstand 82,5 mm en aan de achterkant ingebouwd verzinkt draadgaasweefsel, met inbouwframe (-ER), uit gegrond hoekstaal.

U-vormige, geprofileerde, vormbestendige armatuur uit 1,5 mm verzinkt plaatstaal met profielaansluitarmatuur (kanaalverbinding met 4 schroeven), met gemeenschappelijke, tegengesteld verstelbare, stromingsgunstige lamellen met hol lichaam uit geprofileerd, verzinkt plaatstaal. De verstelling van de lamellen gebeurt via uitwendige, eenzijdig gegroepeerde kunststof tandwielen. De kunstof lagers zijn bestand tegen een temperatuur tot + 80 °C.

Fabrikant: SCHAKO type ALAS-P.