Wetterschutzgitter ALAS

Ausschreibungstexte

Außenluftansaug- bzw. Abluftgitter mit feststehenden, regenabweisenden

Lamellen und hintergebautem Maschendrahtgitter.

- Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech, mit Maschendrahtgitter

aus verzinktem Stahl.

Fabrikat: SCHAKO Typ ALAS

- Rahmen und Lamellen aus Aluminium unbehandelt oder naturfarben

eloxiert (E6/EV1), mit Maschendrahtgitter aus verzinktemStahl.

Fabrikat: SCHAKO Typ ALAS-Alu

- Rahmen und Lamellen in Kupferausführung, mit Maschendrahtgitter

aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Fabrikat: SCHAKO Typ ALAS-Cu

Zubehör:

- gelochter Einbaurahmen (-ER) aus grundiertem Winkelstahl

30/30/3 (ungelocht bei Vorablieferung)

- Heizband aus Kunststoff, selbstregelnd

- Heizband "Top" aus Kunststoff, selbstregelnd