Buitenluchtrooster ALAS

Aanbestedingsteksten

Buitenluchtaanzuig-of-afvoerrooster met vaststaande, tegen regen beschermde lamellen en

draadgaasrooster.

-	Frame en lamellen uit verzinkt plaatstaal, met maasdraadrooster uit verzinkt staal.

Product: SCHAKO type ALAS

-	Frame en lamellen uit onbehandeld of geanodiseerd aluminium in natuurlijke kleur (E6/EV1), met maasdraadrooster uit verzinkt staal.

Product: SCHAKO type ALAS-Alu

-	Frame en lamellen in koperen uitvoering, met maasdraadrooster uit roestvrij staal 1.4301 (V2A).

Product: SCHAKO type ALAS-Cu

Toebehoren:

-	geperforeerd inbouwframe (-ER) uit gegrond hoekstaal 30/30/3

(ongeperforeerd bij levering vooraf)

-	verwarmingsband uit kunststof, automatisch geregeld

-	Verwarmingsband "Top" uit kunststof, automatisch geregeld