Grille pare-pluie ALAS

Textes de soumission

Grille d'aspiration d'air extérieur et de reprise d'air avec des ailettes fixes protégeant contre la pluie et des treillis montés à l'arrière.

-	Cadre et lamelles en tôle d'acier profilée et galvanisée, avec treillis en acier, galvanisé.

Modèle : SCHAKO type ALAS

-	Cadre et ailettes en aluminium non traité ou anodisé en couleur naturelle (E6/EV1),

avec treillis en acier galvanisé.

Modèle : SCHAKO type ALAS-Alu

-	Cadre et ailettes en cuivre, treillis en acier inoxydable 1.4301 (V2A).

Modèle : SCHAKO type ALAS-Cu

Accessoires :

-	Cadre de montage (-ER) perforé, en cornières 30/30/3 avec peinture de fond,

(non perforé en cas de livraison à l'avance)

-	Bande chauffante autorégulante

-	Bande chauffante « Top » autorégulanteeeee