Griglia di presa aria esterna ALAS

Testo per capitolato

Griglia di presa aria esterna e di ripresa con alette fisse antipioggia e rete metallica posteriore.

- telaio e alette in lamiera d'acciaio zincata, con rete metallica in acciaio zincato.

Marca: SCHAKO Tipo ALAS

- telaio e alette in alluminio non trattato o anodizzato naturale (E6/EV1), con rete metallica in acciaio zincato.

Prodotto: SCHAKO Tipo ALAS-Alu

-	telaio e alette in esecuzione rame con rete metallica in acciaio inox 1.4301 (V2A).

Prodotto: SCHAKO Tipo ALAS-Cu

Accessori:

-	Telaio forato (ER) in acciaio rinforzato 30/30/3 (non forato se viene anticipato).

-	nastro di riscaldamento in plastica, autoregolante

-	nastro di riscaldamento "Top" in plastica, autoregolante