Sistema di ventilazione AUDIX®-AW

Testo per capitolato

Sistema di ventilazione per mandata con manicotto di collegamento rettangolare, con silenziatore integrato per montaggio in pareti leggere predisposto per l'attacco a un diffusore. Camera di raccordo in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente Silenziatore integrato per impedire la propagazione del rumore nel canale, ricoperto su entrambi i lati da materiale fonoassorbente resistente alle abrasioni in forma di labirinto, sistema di fissaggio adatto al montaggio al di fuori del supporto in pareti leggere.

Marca: SCHAKO Tipo AUDIXÒ-AW-RE-Z

-	Sistema di ventilazione di ripresa

Marca: SCHAKO Tipo AUDIXÒ-AW-RE-A

-	Sistema di ventilazione per mandata e ripresa

Marca: SCHAKO Tipo AUDIXÒ-AW-RE-Z/A

-	Sistema di ventilazione per mandata con manicotto di collegamento circolare, con silenziatore integrato per montaggio in pareti leggere predisposto per l'attacco ad un diffusore.

Marca: SCHAKO Tipo  AUDIXÒ-AW-R-Z

-	Sistema di ventilazione per ripresa aria con manicotto di collegamento circolare, con silenziatore integrato per montaggio in pareti leggere predisposto per l'attacco ad un diffusore.

Marca: SCHAKO Tipo AUDIXÒ-AW-R-A

-	Sistema di ventilazione per mandata e ripresa aria con manicotto di collegamento circolare, con silenziatore integrato per montaggio in pareti leggere predisposto per l'attacco ad un diffusore.

Marca: SCHAKO Tipo AUDIXÒ-AW-R-Z/A

Fornito di:

Diffusore tipo:……. prodotto SCHAKO, per montaggio successivo attraverso fissaggio a molla nascosto.

Facile montaggio e smontaggio per interventi di manutenzione

Diffusori:

-	DSA-1: 1 fila

-	Piastra in lamiera d'acciaio verniciata RAL 9005 (nero) o RAL 9010 (bianco)

-	Ugelli in plastica, colore simile a RAL 9005 (nero, standard) o RAL 9010 (bianco)

-	Ugelli fissi (-D) o orientabili (-VD)

-	con fissaggio a molla (-FM)

Marca: SCHAKO Tipo DSA-1

-	DSC40..: a 1  o 2 feritoie

-	Profilo in alluminio naturale anodizzato (E6/EV1) o alluminio verniciato RAL 9010 (bianco)

-	Alette deflettrici a profilo alare in plastica (PVC-Hart)

- 	 colorazione RAL simile al RAL 9005 (nero)

-	 colorazione RAL simile al RAL 9010 (bianco)

-	Alluminio verniciato nella colorazione RAL del profilo, in questo caso le alette non sono successivamente regolabili. Le alette non sono regolabili in un secondo momento.

- 	Coppia di terminali su entrambi i lati

- 	con profilo standard (-) o speciale (-P)

-	con fissaggio a molla (-FM)

Marca: SCHAKO Tipo DSC 401 o 402

-	DSX: a 1-, 2-, 3 o 4 feritoie

- 	Profilo in alluminio naturale anodizzato (E6/EV1) o alluminio verniciato RAL 9010 (bianco)

- 	plastica, colore simile a RAL 9010 (bianco) o RAL 9005 (nero)

- 	Coppia di terminali su entrambi i lati

- 	con profilo stretto (P) o largo (PB)

-	con collarino di fissaggio (BK)

Marca: SCHAKO Tipo DSX-...

-	DSX-XXL-W: 1-o 2- feritoie

-	Profilo in alluminio naturale anodizzato (E6/EV1) o alluminio verniciato RAL 9010 (bianco)

-	plastica, colore simile a RAL 9010 (bianco) o RAL 9005 (nero)

-	Coppia di terminali su entrambi i lati

-	con profilo stretto (P) o largo (PB)

-	con collarino di fissaggio (BK)

Marca: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-...

Accessori:

-	Tappi (-ÖA) per impedire che il diffusore si sporchi durante il montaggio, in lamiera d'acciaio zincato con fissaggio a molla.

-	Serranda di taratura (DK), regolabile maualmente in ambiente Serranda in lamiera d´acciaio con regolazione con cavetto.

-	Guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD (solo AUDIXÒ-AW-R-...).

-	Prolungamento del collo della camera di raccordo (KHV) con pareti con spessore > 100 mm.