Vloerwervelrooster BDA

Aanbestedingsteksten

Vloerwervelrooster van het type DBA voor de inbouw in dubbele bodems, bestaand uit een kunststof leiplaat, met radiale spleten voor draai-impuls naar rechts. De hierdoor veroorzaakte hoge inductie bewerkstelligt een snelle temperatuurs- en snelheidsdaling ter hoogte van de vloer.

Fabrikant: SCHAKO type BDA-K

Leiplaat uit kunststof, dezelfde kleurtoon:

BDA-K1 -    RAL 1019 (grijsbeige)

BDA-K2 -    RAL 7037 (stofgrijs)

BDA-K4 -    RAL 8014 (sepiabruin)

BDA-K5 -    RAL 9001 (crèmewit)

BDA-K6 -    RAL 9005 (diepzwart)

NW:

-	150

-	200

-	Leiplaat uit gepolijste messing.

Product: SCHAKO type BDA-MH

-	leiplaat uit gepolijst aluminium

Product: SCHAKO type BDA-AH

Toebehoren:

-	inbouwring zonder rand, zonder bevestigingsklauwen (-EBR1)

-	uit gepolijst aluminium

-	uit gepolijst messing

-	Inbouwring met rand 12 mm, met bevestigingsklauwen (-EBR2)

-	uit kunststof (alleen BDA-K1-6), in de kleurtoon van BDA-K

-	uit gepolijst aluminium

-	uit gepolijst messing

-	inbouwring zonder rand, met bevestigingsklauwen (-EBR3)

-	uit gepolijst aluminium

-	uit gepolijst messing

- opvangbak voor vuil (-SFK1) uit verzinkt plaatstaal, met verstelbare bakbodem voor de instelling van het  luchtvolume.

-	Aansluitkast (-AK-BDA) uit verzinkt plaatstaal.

-	met rubberen lippendichting (-GD, enkel NW 200) aan de aansluitaftakking.

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buitenkant (-Ia)