Ballsichere Gitter BSG / BSG-S-50

Ausschreibungstexte

Lüftungsgitter Typ BSG-St für Zu- und Abluft, in ballwurfsicherer Ausführung nach DIN 180 32, Teil 3. Bestehend aus Rahmen mit frontseitig waagrechten, feststehenden Profilstäben aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß). Befestigung mittels Schraubmontage (-SM).

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-St

-	Mit Schlitzschieber (-SS), bestehend aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-St-SS

Lüftungsgitter Typ BSG-Alu für Zu- und Abluft, in ballwurfsicherer Ausführung nach DIN 180 32, Teil 3. Bestehend aus Rahmen mit frontseitig waagrechten feststehenden Profilstäben aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1). Befestigung mittels Schraubmontage (-SM).

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-Alu

-	Mit Schlitzschieber (-SS), bestehend aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-Alu-SS

Lüftungsgitter Typ BSG-S-50-St für Zu- und Abluft, in ballwurfsicherer Ausführung nach DIN 180 32, Teil 3. Bestehend aus Rahmen mit frontseitig waagrechten feststehenden Profilstäben und drehbar gelagerten Luftlenklamellen aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß). Befestigung mittels Schraubmontage (-SM). Einbauhöhe beträgt mindestens 2m.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-S-50-St

-	Mit Schlitzschieber (-SS), bestehend aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-S-50-St-SS

Lüftungsgitter Typ BSG-S-50-Alu für Zu- und Abluft, in ballwurfsicherer Ausführung nach DIN 180 32, Teil 3. Bestehend aus Rahmen mit frontseitig waagrechten feststehenden Profilstäben und drehbar gelagerten Luftlenklamellen aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1). Befestigung mittels Schraubmontage (-SM). Einbauhöhe beträgt mindestens 2m.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-S-50-Alu

-	Mit Schlitzschieber (-SS), bestehend aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSG-S-50-Alu-SS

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-ASK), bestehend aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech (nur ohne Schlitzschieber möglich)

-	mit Drosselklappe im Anschlusskasten, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung

-	Gummilippendichtung (-GD), aus Spezialgummi am Anschlussstutzen

-	mit thermischer Isolierung

- innen

- außen

-	Einbaurahmen (-E1), bestehend aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech