Griglie antiurto BSG / -S 50

Testo per la specifica

Griglie antiurto tipo BSG-St per mandata e ripresa, in esecuzione antiurto a norma DIN 180 32, parte 3. Costituito da telaio con barre di sostegno frontali orizzontali fisse in lamiera d’acciaio verniciata RAL 9010 (bianco). Fissaggio a viti a vista (SM).

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-St

- Con serranda a scorrimento (SS) in lamiera d’acciaio zincata elettroliticamente.

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-St-SS

Griglie antiurto tipo BSG-Alu per mandata e ripresa, in esecuzione antiurto a norma DIN 180 32, parte 3. Costituito da telaio con barre di sostegno frontali orizzontali fisse in alluminio naturale anodizzato (E6EV1). Fissaggio a viti a vista (SM).

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-Alu

-	Con serranda a scorrimento (SS) in lamiera d’acciaio zincata elettroliticamente.

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-Alu-SS

Griglie antiurto tipo BSG-S-50-St per mandata e ripresa, in esecuzione antiurto a norma DIN 180 32, parte 3. Costituito da telaio con barre di sostegno frontali verticali fisse e alette orizzontali orientabili in lamiera d’acciaio verniciata RAL 9010 (bianco). Fissaggio a viti a vista (SM).

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-S-50-St

-	Con serranda a scorrimento (SS) in lamiera d’acciaio zincata elettroliticamente.

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-S-50-St-SS

Griglie antiurto tipo BSG-S-50-Alu per mandata e ripresa, in esecuzione antiurto a norma DIN 180 32,

parte 3. Costituito da telaio con barre di sostegno frontali verticali fisse e alette orizzontali orientabili

in alluminio naturale anodizzato (E6/Ev1). Fissaggio a viti a vista (SM).

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-S-50-Alu

-	Con serranda a scorrimento (SS) in lamiera d’acciaio zincata elettroliticamente.

Prodotto: SCHAKO Tipo BSG-S-50-Alu-SS