Kombinationsdeckendurchlass für Zuluft und Abluft Typ COMBIPIL

Ausschreibungstext

Bestehend aus einer einfach zu reinigenden quadratischen Frontplatte, Abluft in perforierter Ausführung mittig angeordnet, Zuluft in perforierter Ausführung, im äußeren Bereich angeordnet, geeignet für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen, geeignet für Kühlfall bis -10K. Mit Frontplatte bestehend aus Stahlblech, mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lackiertem Stahlblech RAL 9010 (weiß - STANDARD). Mit verdeckter Schraubmontage.

Fabrikat: SCHAKO Typ COMBIPIL

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-SAKC) aus Stahlblech verzinkt mit 2 seitlichen Stutzen

-	mit Gummilippendichtung an beiden Anschlussstutzen (GD1)

-	mit Drosselklappe und Seilzugverstellung an beiden Anschlussstutzen (DK2)