Rohreinbaugitter DBBR

Ausschreibungstexte

Rohreinbaugitter für Zuluft, bestehend aus Rahmen aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß) mit frontseitig waagerechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen aus Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz), RAL 9010 (weiß), RAL 9006 (grau), Aluminium lackiert (Lamellen nachträglich nicht verstellbar) oder Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1. Befestigung mittels Schraubmontage (SM).

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBR-1-Z-...

-	mit Schlitzschieber aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech zur Luftmengeneinstellung.

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBR-8-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBR-1-A-...

-	für Abluft, mit Schlitzschieber aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech zur Luftmengeneinstellung.

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBR-8-A-...