Difusor lineal integrado en conducto circular DBBRR

Textos de especificación

Difusor de conducto circular con lamas compatible para la conexión a conductos según DIN. Con lamas deflectoras integradas regulables manualmente. Nivel sonoro y pérdida de carga constantes en todas las posiciones de las lamas.

Modelo: SCHAKO tipo DBBRR-Z-...

-	Para retorno, sin lamas deflectoras

Modelo: SCHAKO tipo DBBRR-A-...

-	Diámetro nominal:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Longitud:

-	1 tramo: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	2 tramos: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Guiado de la vena de aire:

-	Impulsión horizontal unilateral (-E).

-	Impulsión horizontal bilateral (-B, estándar).

-	Impulsión vertical (-V).

-	Impulsión en cruz (-K).

-	Retorno sin lamas (-O).

-	Material y barniz (conducto circular):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco) (estándar, -SB-9010).

-	Chapa de acero lacado en color RAL de libre elección (-SB-xxxx) (color siempre de 4

caracteres).

-	Color de las lamas:

-	Sin lamas (-00000, solo posible para retorno).

-	Con lamas de plástico:

-	Color similar a RAL 9010 (-L9010, blanco).

-	Color similar a RAL 9005 (-L9005, negro) (estándar).

-	Con lamas de aluminio lacado en el color RAL del conducto circular (-Axxxx) 				(color siempre de 4 caracteres), la posición de las lamas lacadas no se podrá variar

posteriormente.

-	Número de ranuras:

-	2 ranuras (-02).

-	4 ranuras (-04).

-	6 ranuras (solo disponible a partir del NW 280) (-06).

-	8 ranuras (solo disponible a partir del NW 355) (-08).

-	10 ranuras (solo disponible a partir del NW 500) (-10).

-	12 ranuras (solo disponible a partir del NW 500) (-12).

-	14 ranuras (solo disponible a partir del NW 500) (-14).

-	Posición de montaje:

-	3 horas (-3U).

-	6 horas (-6U, estándar).

-	9 horas (-9U).

-	12 horas (-0U).

-	Compuerta corredera de regulación:

-	Sin compuerta corredera de regulación (-SN).

-	Con compuerta corredera de regulación (-SS) integrada para la regulación sencilla del

Volumen de aire y de la red de conductos, fabricada en el mismo material que el conducto

circular.

-	Posibilidades de fijación:

-	Orificio de fijación

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	Con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar)							(Preparado para suspensión mediante vástago roscado y tuerca M8, a cargo del

instalador).

Accesorios (con coste adicional):

-	Junta labial de goma

-	Sin junta labial de goma (-GD0).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Para más información acerca del resto de los accesorios, consulte el documento «Accesorios sistema de conductos circulares».