Clapet de régulation DKAPPs

Textes de soumission

Le clapet d'étranglement de type DKAPPs rond, réglable manuellement convient au montage dans des conduits ronds de soufflage et de reprise d'air. Il sert à réguler les débits dans des installations aérauliques. Convient également à une utilisation avec de l'air contenant des substances agressives.

Boîtier en plastique PPs. Axe du volet en plastique PP. Volet de clapet en plastique avec joint du volet de clapet exempt de silicone en PUR (NW 110 étanche à l'air selon DIN EN 1751 classe 2, NW 125-400 étanche à l'air selon DIN 1751 classe 3). Actionnement manuel du volet (dispositif de réglage en acier inoxydable)

Modèle: SCHAKO type DKAPPs

Accessoires:

-	Bride lisse (-FF3), des deux côtés, en matière plastique PPs.