Sensorrrr de presión para la determinación del caudal DMK

Textos de especificación

Sensor de presión para la determinación del caudal de difusores. Carcasa compuesta por chapa de acero, lacada en color RAL 9010 (blanco), con la posibilidad de conectar un instrumento de medición de presión del cliente, p. ej. un manómetro de tubo inclinado, para indicar la presión medida en el difusor de aire. El respectivo caudal puede leerse mediante los diagramas correspondientes.

Modelo: SCHAKO tipo DMK-…-SB-9010

Difusor (debe pedirse por separado):

-	para difusor rotacional de techo DQJ [FDQJ] (-01)

-	para difusor de techo 4DE (-06)

-	para difusor lineal DSX [ADSX] (21)

-	para difusor lineal DSXL (-22)

-	para difusor lineal de pared DSXW [ADSXW] (-23)

-	para difusor lineal DSC [ADSC] (-24)

-	para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCXL (-27)

-	para difusor de aire de techo DBB [FDBB] (-50)

-	para difusor lineal FDSXW para FBS (-70)

-	para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCL (-72)