Drukopnemer DMK

Aanbestedingstekst

Drukopnemer voor de bepaling van het luchtvolume van doorlaten. Behuizing bestaande uit plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit), met de mogelijkheid tot aansluiting van een ter plaatse te voorzien drukmeetapparaat, bijv. een manometer met schuine buizen, voor de weergave van de aan de luchtdoorlaat gemeten druk. Via de overeenkomstige diagrammen kan het betreffende volumestroom worden afgelezen.

Product: SCHAKO type DMK-…-SB-9010

Doorlaat (moet afzonderlijk worden besteld):

-	voor plafondwerveldoorlaat DQJ [FDQJ] (-01)

-	voor plafonddoorlaat 4DE (-06)

-	voor spleetdoorlaat DSX [ADSX] (21)

-	voor spleetdoorlaat DSXL (-22)

-	voor muurspleetdoorlaat DSXW [ADSXW] (-23)

-	voor spleetdoorlaat DSC [ADSC] (-24)

-	voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCXL (-27)

-	voor plafondluchtdoorlaat DBB [FDBB] (-50)

-	voor spleetdoorlaat FDSXW voor FBS (-70)

-	voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCL (-72)