DMK

Testo per capitolato

Rilevatore di pressione per la determinazione della portata dei diffusori. Involucro in lamiera d´acciaio, verniciato in colore RAL 9010 (bianco) con possibilità di collegamento a un misuratore di pressione a cura del cliente, ad es. un manometro a tubo obliquo, per visualizzare la pressione misurata sul diffusore. La portata volumetrica può essere letta sui corrispondenti diagrammi.

Prodotto: SCHAKO Tipo DMK-…-SB-9010

Diffusore (da ordinare separatamente):

-	per diffusore elicoidale a soffitto DQJ [FDQJ] (-01)

-	per diffusore a soffitto 4DE (-06)

-	per diffusore lineare DSX [ADSX] (21)

-	per diffusore lineare DSXL (-22)

-	per diffusore lineare a parete DSXW [ADSXW] (-23)

-	per diffusore lineare DSC [ADSC] (-24)

-	per diffusore lineare per soffitti in cartongesso DSCXL (-27)

-	per diffusore per soffitto DBB [FDBB] (-50)

-	per diffusore lineare FDSXW per FBS (-70)