Nozzlerooster met ronde buis type DSA-RR

Aanbestedingsteksten

Nozzlestraaldoorlaat voor ronde buis voor luchttoevoer, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

-	Met vaste nozzles

Product: SCHAKO type DSARR-F-...

-	Met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles

Product: SCHAKO type DSARR-V-...

-	Nominale doorlaat:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Lengte:

-	1-delig: 500/750/1000 (-0500/-0750/-1000).

-	2-delig: 1500/1750/2000 (-1500/-1750/-2000).

-	Materiaal en lak (ronde buis):

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-0000).

-	plaatstaal, gelakt RAL 9010 (wit) (standaard, -SB-9010)

-	Plaatstaal gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-SB-xxxx) (kleur altijd 4 cijfers).

-	Nozzlekleur:

-	Kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-DS).

-	Kunststof gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit).

-	Rijen nozzles:

-	1 (-1, standaard).

-	2 (-2).

-	4 (-4) (vanaf NW 400).

-	Inbouwpositie:

-	3 uur (-3U).

-	6 uur (-6U, standaard).

-	9 uur (-9U).

-	12 uur (-0U).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	Bevestigingsboring

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 mm (-BB, standaard) (Voorbereid voor ophanging met

schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	schuifregister:

-	zonder schuifregister (-SN) (standaard).

-	met geïntegreerd schuifregister (-SS), voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het

kanaalnet, gemaakt uit hetzelfde materiaal als de ronde buis.

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Verdere toebehoren zie afzonderlijke documentatie "Toebehoren systeem voor ronde buis".