Fußbodendurchlass mit Lamellengitter FBR

Ausschreibungstext

Fußbodendurchlass mit Lamellengitter FBR, zum Einbau in Doppelböden und massive Böden, vorwiegend im Randbereich. Geeignet für Zu- oder Abluftanlagen und als Zubehör für Installationen mit Bodenkonvektoren. Bestehend aus Profilgitter und stranggepressten Aluminiumlamellen und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: 	SCHAKO

Typ: 	FBR

Eckzubehörteil für Fußbodendurchlass mit Lamellengitter FBR. Bestehend aus Profilgitter und stranggepressten Aluminiumlamellen und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: 	SCHAKO

Typ: 	FBRZ

Trittstabile Gittereinlage für FBR- und FBRZ-Geräte. Bestehend aus einem Profilgitter und stranggepressten Aluminiumlamellen.

Fabrikat: 	SCHAKO

Typ: 	TGER

Ausführungen FBR

Typ

Fußbodendurchlass mit Lamellengitter	-FBR

Material

Stahlblech verzinkt	-M

Edelstahl V2A

-A

Breite

Breite in mm, frei wählbar

-xxx

Höhe

Höhe in mm, frei wählbar	-xxx

Länge

Länge (L oder BL) in mm, frei wählbar	-xxxxx

Gitterauflage / Rahmen

Rahmen Aluminium schwarz matt eloxiert	-G1

Rahmen Aluminium naturfarben eloxiert	-G2

Rahmen Aluminium bronze matt eloxiert	-G3

Rahmen Aluminium gold matt eloxiert	-G4

Rahmen Aluminium edelstahlfarben matt eloxiert	-G5

Trittstabile Gittereinlage

ohne Gitter	-000

Lineargitter, Lamellenabstand 8 mm	-L08

Rollrost, Lamellenabstand 8 mm	-R08

Rollrost, Lamellenabstand 10 mm	-R10

Rollrost, Lamellenabstand 12 mm	-R12

Gitterbefestigung

ohne Befestigung	-0

mit Befestigung	-F

Farbe Gittereinlage

ohne Gitter	-0

Aluminium schwarz matt eloxiert	-1

Aluminium naturfarben eloxiert	-2

Aluminium bronze matt eloxiert	-3

Aluminium gold matt eloxiert	-4

Aluminium edelstahlfarben matt eloxiert	-5

Endstück

ohne Endstück	-0

Endstücke beidseitig	-Z

Endstück links	-L

Endstück rechts	-R

Position Primärluftstutzen

ohne Stutzen	-P0

seitlich links	-P1

seitlich rechts	-P2

raumseitig an der Längsseite	-P3

von unten	-P4

Stutzendurchmesser

ohne Stutzen	-0

DN78	-1

DN98	-2

DN123	-3

DN158	-4

DN198	-5

DN248	-6

Gummilippendichtung

ohne Gummilippendichtung	-0

mit Gummilippendichtung	-G

Stutzenanzahl

ohne Stutzen	-0

Anzahl Stutzen frei wählbar	-x

Drosselklappe

ohne Drosselklappe	-D0

mit Drosselklappe	-D1

Außenbeschichtung

Anschlusskasten lackiert – RAL 9005 (schwarz)		-A1

Anschlusskasten schwarz lackiert als Korrosionsschutz mit Polyesterpulver		-A2

Anschlusskasten lackiert – RAL 9005 (schwarz) mit Trittschallisolierung 3 mm, vollflächig aufgeklebt	-A3

Anschlusskasten schwarz lackiert als Korrosionsschutz mit Polyesterpulver mit Trittschallisolierung

3 mm, vollflächig aufgeklebt		-A4

Einbauten

ohne Einbauten	-I0

mit Lochblech als Luftverteilblech	-I1

mit Schlitzschieber	-I2

mit Lochblech als Luftverteilblech und Schlitzschieber	-I3

mit Filtermatte ISO Coarse 40 %	-I4

mit Filtermatte ISO Coarse 40 % und Schlitzschieber 	-I5

Stellfüße

ohne Stellfüße	-00

Stellfüße 70 mm	-07

Stellfüße 130 mm	-13

Montageschutzabdeckung

ohne Montageschutzabdeckung	-M0

mit Karton-Einlage	-M1

mit trittstabiler Holzeinlage 	-M2

Ausführungen FBRZ

Typ

Zubehör für Fußbodenluftdurchlass FBR	-FBRZ

Material

Stahlblech verzinkt	-M

Edelstahl V2A	-A

Bauart

Bodenkanal mit mittigem Schallschott	-S

Eckstück	-E

Schrägschnitt links	-L

Schrägschnitt rechts	-R

Breite

Breite in mm, frei wählbar	-xxx

Höhe

Höhe in mm, frei wählbar	-xxx

Länge

Länge in mm, frei wählbar	-xxxx

Winkel

Winkel in Grad, frei wählbar	-xxx

Gitterauflage / Rahmen

Rahmen Aluminium schwarz matt eloxiert	-G1

Rahmen Aluminium naturfarben eloxiert	-G2

Rahmen Aluminium bronze matt eloxiert	-G3

Rahmen Aluminium gold matt eloxiert	-G4

Rahmen Aluminium edelstahlfarben matt eloxiert	-G5

Trittstabile Gittereinlage

ohne Gitter	-000

Lineargitter, Lamellenabstand 8 mm	-L08

Rollrost, Lamellenabstand 8 mm	-R08

Rollrost, Lamellenabstand 10 mm	-R10

Rollrost, Lamellenabstand 12 mm	-R12

Gitterbefestigung

ohne Befestigung	-0

mit Befestigung	-F

Farbe Gittereinlage

ohne Gitter	-0

Aluminium schwarz matt eloxiert	-1

Aluminium naturfarben eloxiert	-2

Aluminium bronze matt eloxiert	-3

Aluminium gold matt eloxiert	-4

Aluminium edelstahlfarben matt eloxiert	-5

Endstück

ohne Endstück	-0

Endstücke beidseitig	-Z

Endstück links	-L

Endstück rechts	-R

Außenbeschichtung

Anschlusskasten lackiert – RAL 9005 (schwarz)		-A1

Anschlusskasten schwarz lackiert als Korrosionsschutz mit Polyesterpulver		-A2

Anschlusskasten lackiert – RAL 9005 (schwarz) mit Trittschallisolierung 3 mm, vollflächig aufgeklebt	-A3

Anschlusskasten schwarz lackiert als Korrosionsschutz mit Polyesterpulver mit Trittschallisolierung

3 mm, vollflächig aufgeklebt		-A4

Einbauten

ohne Einbauten	-I0

mit Lochblech als Luftverteilblech	-I1

mit Filtermatte ISO Coarse 40 %	-I4

Stellfüße

ohne Stellfüße	-00

Stellfüße 70 mm	-07

Stellfüße 130 mm	-13

Montageschutzabdeckung

ohne Montageschutzabdeckung	-M0

mit Karton-Einlage	-M1

mit trittstabiler Holzeinlage 	-M2

Ausführungen TGER

Typ

Trittstabile Gittereinlage / Rahmen	-TGER

Bauart

Gitter / Rahmen gerade	-G

Eckstück	-E

Schrägschnitt links	-L

Schrägschnitt rechts	-R

Breite

Breite in mm, frei wählbar	-xxx

Länge

Länge (L oder BL) in mm, frei wählbar	-xxxxx

Winkel

Winkel in Grad, frei wählbar	-xxx

Gitterauflage / Rahmen

ohne Rahmen	-00

Rahmen Aluminium schwarz matt eloxiert	-G1

Rahmen Aluminium naturfarben eloxiert	-G2

Rahmen Aluminium bronze matt eloxiert	-G3

Rahmen Aluminium gold matt eloxiert	-G4

Rahmen Aluminium edelstahlfarben matt eloxiert	-G5

Trittstabile Gittereinlage

ohne Gitter	-000

Aluminium naturfarben eloxiert	-L08

Aluminium bronze matt eloxiert	-R08

Aluminium gold matt eloxiert	-R10

Aluminium edelstahlfarben matt eloxiert	-R12

Gitterbefestigung

ohne Befestigung/ Ohne Gitter	-0

mit Befestigung	-F

Farbe Gittereinlage

ohne Gitter	-0

Aluminium schwarz matt eloxiert	-1

Aluminium naturfarben eloxiert	-2

Aluminium bronze matt eloxiert	-3

Aluminium gold matt eloxiert	-4

Aluminium edelstahlfarben matt eloxiert	-5

Mauerfahne

ohne Mauerfahne	-0

mit Mauerfahne	-1