Lamellenluchtrooster LL

Aanbestedingsteksten

Lamellenluchtrooster met vaststaande, uitgestanste spleten, bestaand uit verzinkt plaatstaal of gelakt in RAL 9010 (wit).

Product: SCHAKO type LL

Toebehoren:

-	Inbouwframe (-ER1), bestaand uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal

-	Inbouwframe (-ER2), bestaand uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal met ophangplaatjes