Grille d´aération á ailettes LL

Textes de soumission

Grille d'aération à ailettes munie de fentes fixes découpées en tôle d'acier galvanisée ou peinte en couleur RAL 9010 (blanc).

Modèle : SCHAKO type LL

Accessoires :

-	Cadre de montage (-ER1), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

-	Cadre de montage (-ER2), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement avec pattes de scellement