Absorbeur à membrane MAK / MAS

Textes d'appels d'offre

Absorbeur à membrane en version baffle avec surface totalement lisse pour une utilisation dans de strictes conditions d'hygiène selon VDI 6022, VDI 2052 ou dans des conduits d'aération dans lesquels se forment beaucoup de poussières et soumis à des contraintes chimiques. Chambres intérieures sous forme de nids d'abeilles composées de plaques de support en aluminium. Parois extérieures en tôle perforée aluminium avec feuille de membrane servant de recouvrement. Épaisseur de baffle 100 mm (-100).

Modèle : SCHAKO, type MAK-...

-	Matériau

-	Aluminium (-AL) (standard)

Absorbeur à membrane en version silencieux constitué de baffles recouverts d'un matériau absorbant, avec surface totalement lisse pour une utilisation dans de strictes conditions d'hygiène selon VDI 6022, VDI 2052 ou dans des conduits d'aération dans lesquels se forment beaucoup de poussières ou soumis à des contraintes chimiques. Chambres intérieures des baffles sous forme de nids d'abeilles composées de plaques de support en aluminium. Parois extérieures en tôle perforée aluminium avec feuille de membrane servant de recouvrement. Épaisseur de baffle 100 mm (-100).

Conduits en aluminium avec joint serti et brides de raccordement profilé Metu M3.

Modèle : SCHAKO, type MAS-...

-	Matériau

-	Aluminium (-AL) (standard)