Düsenstrahlauslass für kleine Luftmengen MINODSA

Ausschreibungstext

Düsenstrahlauslass MINODAS-1, zum Einbau in Wände und Decken als Zuluftelement für geringe Luftmengen. Mit 7 einzeln verstellbaren Düsen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 weiß (-D9010) oder RAL 9005 schwarz (-D9005). Frontplatte aus Stahlblech lackiert RAL 9010 weiß (-F9010) oder in einem anderen RAL-Farbton (-Fxxxx), mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit Stutzen von hinten (-A0). Befestigung durch verdeckte Montage.

Fabrikat:	SCHAKO Typ MINODSA-1

-	mit 14 einzeln verstellbaren Düsen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 weiß (-D9010) oder RAL 9005 schwarz (-D9005).

Fabrikat:	SCHAKO Typ MINODSA-2

-	mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit seitlichem Stutzen (-A1)

Zubehör:

-	Mit Gummilippendichtung (-GD1) am Anschlussstutzen

-	Mit Drosselklappe (-DK1)

-	Mit Universalbefestigung (-BU)