Fußbodenquellauslass für kleine Luftmengen MINOPAB

Ausschreibungstext

Der SCHAKO-Fußbodenquellauslass MINOPAB ist ein rechteckiger Bodenquellauslass und besonders geeignet zum Einbau in Doppelböden. Die Luft strömt in horizontaler Richtung aus dem Fußbodenquellauslass aus. Diese Strömung bewirkt einen schnellen Temperatur- und Geschwindigkeitsabbau in Auslassnähe. Der rechteckige Bodenquellauslass besteht aus einer Frontplatte und Auflagegestell mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt mit seitlichem Stutzen und Standfüßen. Der Anschlusskasten kann zusätzlich mit einer Drosselklappe versehen werden. Diese dient der Luftmengenregulierung und ist einfach einstellbar.

Fabrikat:	SCHAKO Typ MINOPAB-1

SCHAKO Typ MINOPAB-2

Zubehör:

- Mit Gummilippendichtung (-GD1) am Anschlussstutzen

- Mit Drosselklappe (-DK1)