NBS

Ausschreibungstext

NBS Klimagerät für den horizontalen Einbau in Zwischendecken. Das Gehäuse des NBS-100 besteht aus verzinkten Stahlblechprofilen und einer Wärme- und Schallisolierung. Das Gehäuse des NBS-150 besteht aus Aluminiumprofilen, einer Verkleidung in Sandwichbauweise aus verzinktem Stahlblech, eine innere Wärme- bzw. Schallisolierung, Kunst-stoffecken und einer Rundumdichtung. Der Motor-Ventilator besteht aus einem doppelseitig saugenden Zentrifugalgebläse mit eingebautem Motor, Wärmetauscherregister mit verzinktem Stahlrahmen, Aluminiumlamellen und Kupferrohren. Das Filterelement besteht aus einem verzinkten Stahl-rahmen und einem synthetischen Filtermedium.

Möglichkeit der Ausführung im reinen Umluftbetrieb oder Mischung aus aufbereiteter Frischluft und Umluft!

Fabricante:	SCHAKO

Familia: 		Klimakonvektor NBS

Ausführungen NBS

Typ

Klimakonvektor NBS							-NBS

Modell

Modell 100										-100

Modell 150										-150

Größe

Größe 1											-1

Größe 2											-2

Größe 3											-3,

System (Variante Wasserregister)

2-Leiter-Register 2 Rohrreihen (Heizen oder Kühlen)		-R2

2-Leiter-Register 4 Rohrreihen (Kühlen oder Heizen)		-R4

4-Leiter-Register 4 und 2 Rohrreihen (Kühlen und Heizen)	-L4

Luftfilter

Luftfilter ISO Coarse 50%					-C5

Luftfilter ISO Coarse 60%					-C6

Filterentnahme

Filterentnahme in Luftrichtung links				-1

Filterentnahme in Luftrichtung rechts				-2

nach oben										-3

nach unten										-4

Flansch

ohne Flansch									-F0

mit Flansch Zuluft								-FZ

mit Flansch Abluft								-FA

mit Flansch Zuluft und Abluft					-FB

Wasseranschlussposition

in Luftrichtung links							-W1

in Luftrichtung rechts							-W2

Tropfenabscheider

ohne Tropfenabscheider								-T0

mit Tropfenabscheider mit Polypropylen-Lamellen und Ge-stell aus verzinktem Blech	-T1

mit Tropfenabscheider mit Polypropylen-Lamellen und Ge-stell aus rostfreiem Blech	-T2

Mischeinheit

ohne Mischeinheit											-M0

mit Mischeinheit in Luftrichtung links							-M1

mit Mischeinheit in Luftrichtung rechts							-M2

Ausführungen FA-NBS (Flexibler Anschluss zu NBS)

Typ

Flexibler Anschluss										-FA

Familie

für Klimakonvektor NBS									-NBS

Modell

für Modell NBS-100										-100

für Modell NBS-150										-150

Größe

Größe 1														-1

Größe 2														-2

Größe 3														-3

Ausführung

150 mm für Zuluft											-Z1

290 mm für Zuluft											-Z2

150 mm für Abluft											-A1

150 mm für Abluft											-A2

PL-NBS (Anschlusskasten zu NBS)

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Typ

Anschlusskasten											-PL

Familie

für Klimakonvektor NBS									-NBS

Modell

für Modell NBS-100										-100

für Modell NBS-150										-150

Größe

Größe 1														-1

Größe 2														-2

Größe 3														-3

Ausführung

Zuluftkasten													-Z

Abluftkasten													-A

Länge

Länge xxxx mm												-xxxx

Länge 500 mm												-0500

Isolierung

ohne Isolierung										-I0

Thermische Isolierung von 10 mm					-I1

Schall- und thermische Isolierung von 20 mm				-I2

Schall- und thermische Isolierung von 40 mm				-I4

Anschluss in Luftrichtung

Verbindung geschlossen in Luftrichtung					-M00

Verbindung offen in Luftrichtung					-MAB

Verbindungflansch in Luftrichtung					-MRE

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN123 in Luftrichtung		-M1x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN158 in Luftrichtung		-M2x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN198 in Luftrichtung		-M3x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN248 in Luftrichtung		-M4x

Anschluss in Luftrichtung links

Verbindung geschlossen in Luftrichtung links				-L00

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN123 in Luftrichtung links	-L1x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN158 in Luftrichtung links	-L2x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN198 in Luftrichtung links	-L3x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN248 in Luftrichtung links	-L4x

Anschluss in Luftrichtung rechts

Verbindung geschlossen in Luftrichtung rechts				-R00

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN123 in Luftrichtung rechts	-R1x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN158 in Luftrichtung rechts	-R2x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN198 in Luftrichtung rechts	-R3x

Verbindung mit x Verbindungsstutzen DN248 in Luftrichtung rechts	-R4x

ZMWS-NBS (Kulissenschalldämpfer für NBS)

Typ

Zubehör Kulissenschalldämpfer MWS					-ZMWS

Familie

für Klimakonvektor NBS							-NBS

Modell

für Modell NBS-100								-100

für Modell NBS-150								-150

Größe

Größe 1												-1

Größe 2												-2

Größe 3												-3

Ausführung

mit Schalldämmkulissen MWK-MB. Einsatz bei einer Haupt-störfrequenz zwischen 63 Hz und 500 Hz	-MB

mit Schalldämmkulissen MWK-OB. Einsatz bei einer Haupt-störfrequenz zwischen 500 Hz und 8000 Hz	-OB

Länge

Länge 1000 mm mit 0500 mm Kulissenlänge	-1000

Länge 1250 mm mit 0750 mm Kulissenlänge	-1250

Länge 1500 mm mit 1000 mm Kulissenlänge	-1500

Länge 1750 mm mit 1250 mm Kulissenlänge	-1750

Länge 2000 mm mit 1500 mm Kulissenlänge	-2000

Länge 2250 mm mit 1750 mm Kulissenlänge	-2250

Länge 2500 mm mit 2000 mm Kulissenlänge	-2500

Länge 3000 mm mit 2500 mm Kulissenlänge	-3000

Kulissendicke

Kulissendicke 100 mm				-100

Kulissendicke 200 mm				-200

Kulissenanzahl

mit xx Kulissen							-xx

Zubehör

Druckunabhängige Regelventile

VPP46.10L0.2							-VC01

VPP46.10L0.4							-VC02

VPP46.15L0.2							-VC03

VPP46.15L0.6							-VC04

VPP46.20F1.4							-VC05

VPP46.25F1.8							-VC06

VPP46.32F4.0							-VC07

VPP46.10L0.2Q						-VC08

VPP46.10L0.4Q						-VC09

VPP46.15L0.2Q						-VC10

VPP46.15L0.6Q						-VC11

VPP46.20F1.4Q						-VC12

VPP46.25F1.8Q						-VC13

VPP46.32F4.0Q						-VC14

VPI46.15L0.2							-VC15

VPI46.15L0.6							-VC16

VPI46.20F1.4							-VC17

VPI46.25F1.8							-VC18

VPI46.32F4.0							-VC19

VPI46.15L0.2Q							-VC20

VPI46.15L0.6Q							-VC21

VPI46.20F1.4Q							-VC22

VPI46.25F1.8Q							-VC23

VPI46.32F4.0Q							-VC24

Stellantriebe

SAST127474							-AT01

SAST127475							-AT02

SAPV127957							-AT03

SAPV128561							-AT04

SMPV132351							-AM01

SMPO132353							-AM02

Drehantrieb für 6-Wege Regelkugelhahn

GDB341.9E								-AR01

GDB161.9E								-AR02

GDB111.9E								-AR03

Raumthermostat

RDG110									-TR01

RDG100									-TR02

RDG100T								-TR03

RDG100KN								-TK01

RDG160T								-TR05

RDG160KN								-TK02

6-Wege Regelkugelhahn

VWG41.10-0.25-0.40					-V601

VWG41.10-0.25-0.65					-V602

VWG41.10-0.25-1.00					-V603

VWG41.10-0.40-0.65					-V604

VWG41.10-0.40-1.00					-V605

VWG41.10-0.40-1.30					-V606

VWG41.10-0.40-1.60		-V607

VWG41.10-0.65-1.00		-V608

VWG41.10-0.65-1.30		-V609

VWG41.10-0.65-1.60		-V610

VWG41.10-1.00-1.30		-V611

VWG41.10-1.00-1.60		-V612

VWG41.10-1.00-1.90		-V613

VWG41.10-1.30-1.60		-V614

VWG41.10-1.30-1.90		-V615

VWG41.10-1.60-1.90		-V616

VWG41.10-1.90-1.90		-V617

VWG41.10-0.25-1.30		-V618

VWG41.10-0.25-1.60		-V619

VWG41.10-0.25-1.90		-V620

VWG41.10-0.40-0.40		-V621

VWG41.10-0.40-1.90		-V622

VWG41.10-0.65-0.65		-V623

VWG41.10-0.65-1.90		-V624

VWG41.10-1.00-1.00		-V625

VWG41.10-1.30-1.30		-V626

VWG41.10-1.60-1.60		-V627

VWG41.20-0.65-2.50		-V628

VWG41.20-1.00-2.50		-V629

VWG41.20-1.60-2.50		-V630

VWG41.20-1.60-3.45		-V631

VWG41.20-2.50-3.45		-V632

VWG41.20-2.50-4.25		-V633

VWG41.20-4.25-4.25		-V634

VWG41.20-0.25-2.50		-V635

VWG41.20-0.25-3.45		-V636

VWG41.20-0.25-4.25		-V637

VWG41.20-0.40-2.50		-V638

VWG41.20-0.40-3.45		-V639

VWG41.20-0.40-4.25		-V640

VWG41.20-0.65-3.45		-V641

VWG41.20-0.65-4.25		-V642

VWG41.20-1.00-3.45		-V643

VWG41.20-1.00-4.25		-V644

VWG41.20-1.30-2.50		-V645

VWG41.20-1.30-3.45		-V646

VWG41.20-1.30-4.25		-V647

VWG41.20-1.60-4.25		-V648

VWG41.20-2.50-2.50		-V649

VWG41.20-3.45-3.45		-V650