NBS

Textes d´appels d´offre

Appareil de climatisation NBS pour le montage horizontal dans des faux-plafonds. Le boîtier du NBS -100 se compose de profilés en tôle d'acier galvanisée et d'une isolation ther-mique ou acoustique. Le boîtier du NBS -150 se compose de profilés d'aluminium, d'un carrossage sandwich en tôle d'a-cier galvanisée, d'une isolation thermique ou acoustique intérieure, d'angles plastiques et d'un joint complet. Le venti-lateur moteur se compose d'un ventilateur-centrifuge à double prise d'air avec moteur intégré, d'une batterie d'é-changeur de chaleur avec cadre en acier galvanisé, d'ailettes en aluminium et de tubes en cuivre. L'élément filtrant est constitué d'un cadre en acier galvanisé et d'un média filtrant synthétique.

Possibilité d'une version pour le fonctionnement avec seule-ment air ambiant ou avec un mélange d'air frais traité et d'air ambiant !

Fabricant:	SCHAKO

Famille : 		Convecteur de climatisation NBS

Version NBS

Type

Convecteur de climatisation NBS	-NBS

Modèle

Modèle 100	-100

Modèle 150	-150

Taille

Taille 1	-1

Taille 2	-2

Taille 3	-3

Système (variante batterie à eau)

Batterie à 2 conduites, 2 rangées de tubes (refroidissement ou chauffage)	-R2

Batterie à 2 conduites 4 rangées de tubes (refroidissement ou chauffage)		-R4

Batterie à 4 conduites 4 et 2 rangées de tubes (refroidissement et chauffage)	-L4

Filtre à air

Filtre à air ISO Coarse 50%	-C5

Filtre à air ISO Coarse 60%	-C6

Enlèvement du filtre

Enlèvement du filtre à gauche dans le sens de l'air	-1

Enlèvement du filtre à droite dans le sens de l'air		-2

Par le haut								-3

Par le bas								-4

Bride

Sans bride								-F0

Avec bride air soufflé					-FZ

Avec bride air extrait					-FA

Avec bride air soufflé et air extrait				-FB

Position de prise d'eau

À gauche dans le sens de l'air				-W1

À droite dans le sens de l'air				-W2

Pare-gouttes

Sans pare-gouttes								-T0

Avec pare-gouttes avec ailettes en polypropylène et bâti en tôle galvanisée	-T1

Avec pare-gouttes avec ailettes en polyproylène et bâti en tôle inoxydable	-T2

Unité de mélange

Sans unité de mélange							-M0

Avec unité de mélange à gauche dans le sens de l'air			-M1

Avec unité de mélange à droite dans le sens de l'air			-M2

Versions FA-NBS (raccord flexible pour le rac-cordement au NBS)

Type

Raccord flexible	-FA

Famille

Convecteur de climatisation NBS	-NBS

Modèle

Pour le modèle NBS-100	-100

Pour le modèle NBS-150	-150

Taille

Taille 1		-1

Taille 2		-2

Taille 3		-3

Version

150 mm pour l'air soufflé		-Z1

290 mm pour l'air soufflé		-Z2

150 mm pour l'air extrait		-A1

150 mm pour l'air extrait		-A2

PL-NBS (plénum de raccordement à NBS)

Plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé

Type

Plénum de raccordement	-PL

Famille

Convecteur de climatisation NBS	-NBS

Modèle

Pour le modèle NBS-100	-100

Pour le modèle NBS-150	-150

Taille

Taille 1		-1

Taille 2		-2

Taille 3		-3

Version

Caisson d'air soufflé	-Z

Caisson d'air extrait	-A

Longueur

Longueur xxxx mm	-xxxx

Longueur 500 mm	-0500

Isolation

Sans isolation						-I0

Isolation thermique de 10 mm			-I1

Isolation acoustique et thermique de 20 mm	-I2

Isolation acoustique et thermique de 40 mm	-I4

Raccordement dans le sens de l'air

Raccord fermé dans le sens de l'air						-M00

Raccord ouvert dans le sens de l'air						-MAB

Bride de raccordement dans le sens de l'air					-MRE

Raccordement avec x manchons de raccordement DN123 dans le sens de l'air	-M1x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN158 dans le sens de l'air	-M2x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN198 dans le sens de l'air	-M3x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN248 dans le sens de l'air	-M4x

Raccordement à gauche dans le sens de l'air

Raccord fermé dans le sens de l'air							-L00

Raccordement avec x manchons de raccordement DN123 à gauche dans le sens de l'air	-L1x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN158 à gauche dans le sens de l'air	-L2x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN198 à gauche dans le sens de l'air	-L3x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN248 à gauche dans le sens de l'air	-L4x

Raccordement à droite dans le sens de l'air

Raccord fermé à droite dans le sens de l'air						-R00

Raccordement avec x manchons de raccordement DN123 à droite dans le sens de l'air	-R1x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN158 à droite dans le sens de l'air	-R2x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN198 à droite dans le sens de l'air	-R3x

Raccordement avec x manchons de raccordement DN248 à droite dans le sens de l'air	-R4x

ZMWS-NBS (silencieux à baffles pour NBS)

Type

Accessoires silencieux à baffles MWS	-ZMWS

Famille

Convecteur de climatisation NBS	-NBS

Modèle

Pour le modèle NBS-100	-100

Pour le modèle NBS-150	-150

Taille

Taille 1	-1

Taille 2	-2

Taille 3	-3

Version

Avec baffles insonorisants MWK-MB. Utilisation en cas de fréquence perturbatrice principale entre 63 	Hz et 500 Hz	-MB

Avec baffles insonorisants MWK-OB. Utilisation en cas de fréquence perturbatrice principale entre 500 	Hz et 8000 Hz	-OB

Longueur

Longueur 1000 mm avec une longueur des baffles de 0500 mm	-1000

Longueur 1250 mm avec une longueur des baffles de 0750 mm	-1250

Longueur 1500 mm avec une longueur des baffles de 1000 mm	-1500

Longueur 1750 mm avec une longueur des baffles de 1250 mm	-1750

Longueur 2000 mm avec une longueur des baffles de 1500 mm	-2000

Longueur 2250 mm avec une longueur des baffles de 1750 mm	-2250

Longueur 2500 mm avec une longueur des baffles de 2000 mm	-2500

Longueur 3000 mm avec une longueur des baffles de 2500 mm	-3000

Épaisseur des baffles

Épaisseur des baffles 100 mm	-100

Épaisseur des baffles 200 mm	-200

Nombre de baffles

Avec xx baffles	-xx

Accessoires

Vannes de régulation indépendantes de la pression

VPP46.10L0.2	-VC01

VPP46.10L0.4	-VC02

VPP46.15L0.2	-VC03

VPP46.15L0.6	-VC04

VPP46.20F1.4	-VC05

VPP46.25F1.8	-VC06

VPP46.32F4.0	-VC07

VPP46.10L0.2Q	-VC08

VPP46.10L0.4Q	-VC09

VPP46.15L0.2Q	-VC10

VPP46.15L0.6Q	-VC11

VPP46.20F1.4Q	-VC12

VPP46.25F1.8Q	-VC13

VPP46.32F4.0Q	-VC14

VPI46.15L0.2	-VC15

VPI46.15L0.6	-VC16

VPI46.20F1.4	-VC17

VPI46.25F1.8	-VC18

VPI46.32F4.0	-VC19

VPI46.15L0.2Q	-VC20

VPI46.15L0.6Q	-VC21

VPI46.20F1.4Q	-VC22

VPI46.25F1.8Q	-VC23

VPI46.32F4.0Q	-VC24

Servomoteurs

SAST127474	-AT01

SAST127475	-AT02

SAPV127957	-AT03

SAPV128561	-AT04

SMPV132351	-AM01

SMPO132353	-AM02

Servomoteur rotatif pour robinet à tournant sphérique à 6 voies

GDB341.9E	-AR01

GDB161.9E	-AR02

GDB111.9E	-AR03

Thermostat d'ambiance

RDG110		-TR01

RDG100		-TR02

RDG100T		-TR03

RDG100KN	-TK01

RDG160T		-TR05

RDG160KN	-TK02

Robinet à tournant sphérique à 6 voies

VWG41.10-0.25-0.40	-V601

VWG41.10-0.25-0.65	-V602

VWG41.10-0.25-1.00	-V603

VWG41.10-0.40-0.65	-V604

VWG41.10-0.40-1.00	-V605

VWG41.10-0.40-1.30	-V606

VWG41.10-0.40-1.60	-V607

VWG41.10-0.65-1.00	-V608

VWG41.10-0.65-1.30	-V609

VWG41.10-0.65-1.60	-V610

VWG41.10-1.00-1.30	-V611

VWG41.10-1.00-1.60	-V612

VWG41.10-1.00-1.90	-V613

VWG41.10-1.30-1.60	-V614

VWG41.10-1.30-1.90	-V615

VWG41.10-1.60-1.90	-V616

VWG41.10-1.90-1.90	-V617

VWG41.10-0.25-1.30	-V618

VWG41.10-0.25-1.60	-V619

VWG41.10-0.25-1.90	-V620

VWG41.10-0.40-0.40	-V621

VWG41.10-0.40-1.90	-V622

VWG41.10-0.65-0.65	-V623

VWG41.10-0.65-1.90	-V624

VWG41.10-1.00-1.00	-V625

VWG41.10-1.30-1.30	-V626

VWG41.10-1.60-1.60	-V627

VWG41.20-0.65-2.50	-V628

VWG41.20-1.00-2.50	-V629

VWG41.20-1.60-2.50	-V630

VWG41.20-1.60-3.45	-V631

VWG41.20-2.50-3.45	-V632

VWG41.20-2.50-4.25	-V633

VWG41.20-4.25-4.25	-V634

VWG41.20-0.25-2.50	-V635

VWG41.20-0.25-3.45	-V636

VWG41.20-0.25-4.25	-V637

VWG41.20-0.40-2.50	-V638

VWG41.20-0.40-3.45	-V639

VWG41.20-0.40-4.25	-V640

VWG41.20-0.65-3.45	-V641

VWG41.20-0.65-4.25	-V642

VWG41.20-1.00-3.45	-V643

VWG41.20-1.00-4.25	-V644

VWG41.20-1.30-2.50	-V645

VWG41.20-1.30-3.45	-V646

VWG41.20-1.30-4.25	-V647

VWG41.20-1.60-4.25	-V648

VWG41.20-2.50-2.50	-V649

VWG41.20-3.45-3.45	-V650