Csőhangcsillapító RS-F

Kiírási szöveg

Flexibilis csõhangcsillapító az áramlási zajok csökkentésére, 2 rétegû alumínium külsõ csõbõl, horganyzott véglezárókkal. Légcsatorna csatlakozáshoz horganyzott acéllemez csonkokkal. Belsõ csõ perforált alumínium lemez. Hõállóság 200°C-ig. Csillapító anyag mûgyanta kötésû üveggyapotból, a csõ belsõ oldalán kopásmentes szálerõsítéssel Nem éghetõ a DIN 4102 szerint, építési osztály A1.

Gyártmány: SCHAKO RS-F típus

-	Szigetelés vastagság

-	25 mm (...-25)

-	50 mm (...-50)

Tartozék:

-	Ajakos gumitömítés (-GD) kétoldali, speciális gumiból.