Grille anti-vue SG-ALU

Texte de soumission

Grille anti-vue type SGA spécialement conçue pour le montage mural et sur des portes, comportant un cadre de recouvrement muni d'ailettes profilées en V superposées qui garantissent une séparation parfaite. Le cadre plafonnier et les ailettes sont fabriqués en aluminium anodisé couleur naturelle (E6/EV1) et, sur demande, ils peuvent être peints en couleur RAL 9010 (blanc) ou, moyennant supplément, avec une peinture spéciale.

Modèle : SCHAKO type SGA

Accessoires :

-	Contre-cadre (-GR1)

-	Aluminium anodisé de couleur naturelle E6/EV1

-	Aluminium peint RAL 9010 (blanc)

-	Aluminium laqué, peinture spéciale (moyennant supplément)

-	Cadre de montage (-ER1), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

-	Avec pattes de scellement (-ER2)