Schlitzschieber SS-KN / SS-KS / SS-KR

Ausschreibungstext

Schlitzschieber Typ SS-KN, gerade Kastenform, für Kanaleinbau. Kasten und Schieber aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, mit hochgestellten Gleichrichterenden zur Mengeneinstellung.

Fabrikat: SCHAKO Typ SS-KN-...

-	Typ SS-KS, schräge Kastenform, für Kanaleinbau.

Fabrikat: SCHAKO Typ SS-KS-...

-	Typ SS-KR, gerade Kastenform, für Rohreinbau (zum Einbau in Blech- / Wickelfalzrohre).

Fabrikat: SCHAKO Typ SS-KR-...

Zubehör:

-	Flansch (Kanalanschluss)

-	ohne Flansch (-KA0) (Standard bei SS-KR).

-	mit Flansch einseitig (-FL1) (nicht möglich bei SS-KR).

-	mit Flansch beidseitig (FL2) (nur möglich bei SS-KN).