Schuifregister SS-K / KS / KR

Aanbestedingsteksten

Schuifregister type SS-KN, rechte kastvorm, voor kanaalinbouw. Kast en schuif uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal, met omhoog gerichte gelijkrichtuiteinden voor de instelling van de hoeveelheid.

Product: SCHAKO type SS-KN-...

-	Type SS-KS, schuine kastvorm, voor kanaalinbouw.

Product: SCHAKO type SS-KS-...

-	Type SS-KR,rechte kastvorm, voor buisinbouw (voor de inbouw in plaat-/wikkelfelsbuizen).

Product: SCHAKO type SS-KR-...

Toebehoren:

-	Flens (kanaalaansluiting)

-	zonder flens (-KA0) (standaard bij SS-KR)

-	met flens aan een zijde (-FL1) (niet mogelijk bij SS-KR)

-	met flens aan beide zijden (FL2) (alleen mogelijk bij SS-KN)