Registre à glissière SS-K / KS / KR

Textes de soumission

Texte d'appel d'offre

Registre à glissière type SS-KN, forme de plénum droite, pour le montage dans un conduit. Plénum et registre en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, avec des extrémités de déflexion relevées pour la régulation du débit d'air.

Modèle : SCHAKO, type SS-KN-...

-	Type SS-KS, forme de plénum inclinée, pour le montage dans un conduit.

Modèle : SCHAKO, type SS-KS-...

-	Type SS-KR, forme de plénum droite, pour montage dans un conduit (pour montage dans des tubes en tôle et agrafés).

Modèle : SCHAKO, type SS-KR-...

Accessoires :

-	Bride (raccordement sur conduit)

-	Sans bride (-KA0) (standard pour SS-KR)

-	Avec bride d'un côté (-FL1) (impossible pour SS-KR)

-	Avec bride des deux côtés (FL2) (seulement possible pour SS-KN)