A-Text Rohrschalldämpfer TSR

Rohrschalldämpfer Typ TSR in runder Ausführung passend für Rundrohranschluss. Außenmantel aus

1,0 mm starkem verzinktem Stahlblech mit Anschlussstutzen. Innen ringförmige Kammern mit Mineralwollefüllung und Lochblechabdeckung.

Fabrikat: SCHAKO Typ TSR